CORE 1: PROTECTION , CT RATIO 600/1

| X11 | SEC | TS1 | SEC | TS2 | SEC | REF | PRI | P142 | PRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 3A |  | 3A |  | 7 |  | C3 |  |
| 4 |  | 5A |  | 5A |  | 9 |  | C6 |  |
| 6 |  | 7A |  | 7A |  | 11 |  | C9 |  |
| 7 |  | 9A |  | 9A |  | 13 |  | C12 |  |

CORE 2: METERING,  CT RATIO 600/1

| X12 | SEC | TSM | SEC | DM | PRI | TR | PRI | P142 | PRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 10 |  | 3A |  | 7 |  | C3 |  |
| 4 |  | 14 |  | 5A |  | 9 |  | C6 |  |
| 6 |  | 18 |  | 7A |  | 11 |  | C9 |  |
| 7 |  | - |  | 9A |  | 13 |  | C12 |  |

CORE 3: 87BB,  CT RATIO 600/1

| X13 | SEC | X87 | SEC | 4BB | PRI | M02 | PRI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 1, 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 3, 4 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 6 |  | 5, 6 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 7 |  | 7, 8 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |